## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Bratuševa domačija
MOČ IN RAZSVETLJAVA | 0
TEHNIČNA ZAŠČITA | 0
ZUNANJA UREDITEV, NN in TK PRIKLJUČEK. ZUNANJA RAZSVETLJAVA | 0
Projekt izvedenih del PID | 0
Projektantski nadzor ocena (22 ur) | 0
SKUPAJ BREZ DDV (EUR): | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ Z DDV (EUR): | 0

## Mapa 3_1_razsvetljava in moč
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, dolbljenje, kronsko vrtanje izdelava utorov z udarnim kladivom v stene objekta, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Izvajalec pred montažo dostavi v potrditev tri enakovredne artikle posamezne postavke, Arhitekt, Nadzor
ter Investitor izbereta najbolj primernega. Nato se lahko artikel ali oprema vgradi.
OPOMBA:POTREBNA JE VGRADNJA GLOBOKIH DOZ 5 CM ZARADI MOREBETNE KASNEJEŠE NADGRADNJE V PAMETNO STAVBO. V LESENE PREDELE OBJEKTA JE POTREBNO VGRADITI OGNJEODPORNE CEVI
1. RAZSVETLJAVA
1 | Svetilka, komplet LED svetilom, napajlnikom in priborom za montažo po načrtu:
| Svetilka S1 viseča svetilka za notranje zaprte prostore, kovinsko ohišje in senčnik, Ø60 cm, LED žarnica, 13 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 140-160 EUR | kom | 4
| Svetilka S1a viseča svetilka za notranje zaprte prostore, kovinsko ohišje in senčnik, Ø40 cm, LED žarnica, 13 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 130-150 EUR | kom | 2
| Svetilka S2 nadometna okrogla steklena svetilke, mat belo steklo Ø40 cm, LED žarnica, 13 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 130-150 EUR | kom | 24
| Svetilka S3 nadometna okrogla steklena svetilke, mat belo steklo Ø40 cm, IP 54 LED žarnica, 13 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 140-160 EUR | kom | 10
| Svetilka S5 prostostoječa kovinska okrogla svetilka višina 150 cm in Ø40 cm bele barve, z regulacijo svetilnosti, LED žarnica, 13 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 200-230 EUR | kom | 6
| Svetilka S6 nadometna stenska kovinska svetilka bele barve, okrogla, Ø15 cm in višine 30 cm, z regulacijo svetilnosti in z možnostjo svetlobnega snopa navzgor in navzdol z ločeno regulacijo, LED žarnica, 2x9 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 140-160 EUR | kom | 9
| Svetilka S7 nadometna stenska kovinska svetilka bele barve, okrogla, Ø15 cm in višine 30 cm, z regulacijo svetilnosti in z možnostjo svetlobnega snopa navzgor in navzdol z ločeno regulacijo, IP 65, LED žarnica, 2x9 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 150-170 EUR | kom | 9
| Svetilka S8 vgradna stenska svetilka bele barve za vgradnjo v betonsko steno, snop usmerjen samo navzdol, dim 30 cm x 30 cm, 13 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 150-170 EUR | kom | 1
| Svetilka S9 linijska nadometna viseča svetilka dim. 6 cm x 6 cm x 150 cm z možnostjo regulacije svetilnosti, svetilka sveti navzgor in navzdol, ustrezne zaščite IP 65, 2x9 W, 2700 K, v cenovnemu razredu od 150-170 EUR | kom | 4
| Linijska nadometna LED svetlobni trak z regulacijo svetilnosti v kovinskem ohišju bele barve in difuzijskim mat belim steklom iz akrila, 7,2 W/m, 2700 K, komplet z napajalnikom komplet, 3,8 metra (Napajalnik vgrajen v profilu) | kpl | 2
| Linijska nadometna LED svetlobni trak z regulacijo svetilnosti v kovinskem ohišju bele barve in difuzijskim mat belim steklom iz akrila, 7,2 W/m, 2700 K, komplet z napajalnikom komplet, 3,5 metra (Napajalnik vgrajen v profilu) | kpl | 2
| Linijska nadometna LED svetlobni trak z regulacijo svetilnosti v kovinskem ohišju bele barve in difuzijskim mat belim steklom iz akrila, 7,2 W/m, 2700 K, komplet z napajalnikom komplet, 3,0 metra (Napajalnik vgrajen v profilu) | kpl | 2
| Linijska nadometna LED svetlobni trak z regulacijo svetilnosti v kovinskem ohišju bele barve in difuzijskim mat belim steklom iz akrila, 7,2 W/m, 2700 K, komplet z napajalnikom komplet, 2,4 metra (Napajalnik vgrajen v profilu) | kpl | 2
| Linijska nadometna LED svetlobni trak z regulacijo svetilnosti v kovinskem ohišju bele barve in difuzijskim mat belim steklom iz akrila, 7,2 W/m, 2700 K, komplet z napajalnikom komplet, 1,2 metra (Napajalnik vgrajen v profilu) | kpl | 1
| Linijska nadometna LED svetlobni trak z regulacijo svetilnosti v kovinskem ohišju bele barve in difuzijskim mat belim steklom iz akrila, 7,2 W/m, 2700 K, komplet z napajalnikom komplet, 1,1 metra (Napajalnik vgrajen v profilu) | kpl | 2
| Z1 Svetilka varnostne razsvetljave Z.1 kot npr. 19430, Formula LED LI-FE SE. Varnostna LED svetilka. SE - pripravni spoj. IP 65. Svetlobni tok 1100 lm. UV stabilna. 5 let garancije. | kpl | 9
| Z2 Svetilka varnostne razsvetljave Z.2 kot npr. 4320, UP LED EXIT DF 20M SA 1H. Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h, 2h ali 3h). IP 40. UV stabilna. 4 leta garancije. | kpl | 7
| Piktogramska nalepka RAVNO / LEVO / DESNO/DOL | kom | 9
2 | Stikalo za vklop razsvetljave-po razporeditvi tlorisa, za n/o montažo po izbiri arhitekta kot nadometna keramična kot npr. THPG
| - navadno | kom | 19
| - regulacijsko | kom | 21
| - menjalno | kom | 28
| - križno | kom | 6
3 | IR senzor kot npr. Staniel stropni kot 360 st, vgradni z senzorjem IR ter nastavitvijo osvetljenosti vklopa | kpl | 6
4 | IR senzor kot npr. Staniel stropni kot 360 st, IP 55, s senzorjem IR ter nastavitvijo osvetljenosti vklopa | kpl | 4
5 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v perforiranih kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z instalacijskim materialom in priborom
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1210
| - dekorativni kablovod 3x1,5mm2, halogen free | m | 210
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 180
| - dekorativni kablovod 5x1,5mm2, halogen free | m | 67
6 | Izolacijska cev za montažo v armirani beton za montažo kablov:
| - fi-16-32mm | m | 1380
7 | Izolacijska cev nadometna dekorativna, halogen free, fi-16 mm, komplet z instalacijskim priborom | m | 277
8 | Pregled varnostne razsvetljave | kpl | 1
9 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1
10 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1
| 1. RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL
1 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v perforiranih kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z instalacijskim materialom in priborom
| - NYM-J 3x1,5mm2, halogen free | m | 570
| - Dekorativni kablovod 3x2,5mm2, halogen free | m | 180
| - NYM-J 5x1,5 mm2,halogen free | m | 280
| - NYM-J 7x1,5 mm2,halogen free | m | 680
| - NYM-J 3x2,5mm2,halogen free | m | 1580
| - Dekorativni kablovod 3x2,5mm2, halogen free | m | 240
| - NYM-J 5x2,5mm2,halogen free | m | 190
| - NYY-J 5x2,5mm2, halogen free | m | 96
| - NYY-J 5x6mm2,halogen free | m | 45
| - NYY-J 5x10mm2,halogen free | m | 55
2 | Izolacijske cevi ognjeodporne položene v lesen strop ali steno, komplet z instalacijskim priborom
| - I.C. fi-16-50mm | m | 3610
3 | Izolacijska cev nadometna dekorativna, halogen free, fi-16 mm, komplet z instalacijskim priborom | m | 270
4 | Perforirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki in maticami
| - PK 50 | m | 13
| - PK 100 | m | 14
| - PK 200 | m | 8
5 | Vtičnica šuko 16 A, 250 V kot npr. TEM ČATEŽ MODUL p/o po izboru arhitekta z napisno ploščico za vpis tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom, komplet | kom | 27
6 | Vtičnica šuko 16 A, 250 V,nadometna keramična kot npr. THPG po izboru arhitekta z napisno ploščico za vpis tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom, komplet | kom | 95
7 | Vtičnica 16 A, 250 V, IP44, za p/o montažo po izboru arhitekta, z napisno ploščico za vpis tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom | kom | 9
8 | Vtičnica 16 A, 400 V, siluminska, IP44, za n/o montažo, z napisno ploščico za vpis tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom | kom | 4
9 | Talno električno ogrevanje za ogrevanje sanitarij kot npr DEVI 7 m2 v, po navodilih strojnega projektanta komplet s spojnim materialom in opremo | kpl | 3
10 | Stikalo nadometno keramično za senčila gor-dol, kot kot npr. THPG | kpl | 32
11 | Modul za vgradnjo v dozo kot npr. LEGRAND LG 067622 za centralno krmiljenje senčil ter tudi lokalno za več motornih pogonov | kpl | 30
12 | Talna doza kot npr Thorsman za 6xnavadna vtičnica in 2xRJ 45 | kpl | 1
STIKALNI BLOKI:
- | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi:
Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
OPOMBA:(samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe)
- | izdelavo vseh kabelskih označb
- | kabelske uvodnice,
- | zatesnjevanje kabelskih uvodnic,
zbiralke
- | podporne izolatorje
- | zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika
- | ves vezni material
- | POK korita za polaganje kablov
- | ves pritrdilni in drobni montažni material
- | vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi,atesti
- | puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
- | namečanje enopolnih shem v stikalne bloke
- | namestitev ročk za izvlačenje varovalk
- | namestitev žepov za nemestitev shem
- | priklop in testiranje kablov
- | vse potrebne meritve in preiskuse , spuščanje v pogon
- | tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke
13 | Podometni razdelilec SB-H: | kom | 1
OPOMBA: Vsaka etaža naj ima svojo področje varovalnih elementov!
podometna kovinska omara dim. 100x80x9cm v barvi določeni s strani arhitekta, s klučavnico in ključem, drobnim priborom
z paneli za namestitev opreme,
z vgrajeno opremo:
| glavno stikalo tip D50/3/50 A s sprožnikom za daljinski izklop, komplet s stikalom za izklop na omari | kos | 1
| Kontaktor 230V glavni kontakti 20/1P 20 A | kos | 4
| Kontaktor 230V glavni kontakti 20/1P 16 A | kos | 3
| Kontaktor 230V glavni kontakti 20/3P, 16 A | kos | 1
| - zaščitna naprava na dif. tok FI 40/0,03 A | kom | 1
| Krmilni rele 230V | kos | 7
| gasilna ampula Bonpet -montaža v razdelilec | kom | 1
| stikalo 1-0-2 za DIN 16 A | kom | 2
| Krmilnik zunanjo razsvetljavo za s fotosenzorjem in drobnim priborom za montažo na DIN letev | kpl | 1
| Instalacijski odklopnik 3P; 10-20 A-C | kos | 8
| Instalacijski odklopnik 1P; 10-16A-C | kos | 23
| zbiralka Cu 10x6 mm | kos | 10
| Prenapetostni odvodnik razred C | kos | 4
| Kabelske sponke | kpl | 1
| Cu zbiralke, kabelske uvodnice, označevalni elementi opreme, drobni,vezni in montažni material | kos | 1
14 | Razdelilec SB-S po opisu: | kom | 1
| - ohišje za p/o montažo dim.: 100x80x9cm, komplet z kovinskimi vrati, vsem montažmim, veznim materialom, montažno ploščo | kom | 1
| - glavno stikalo 50A | kom | 1
| - protect C zaščita | kom | 4
| - zaščitna naprava na dif. tok FI 40/0,03 A | kom | 1
| - avt. varovalka karakteristike C, tripolna, 16A | kom | 5
| - avt. varovalka karakteristike C, enopolna, 6-16A | kom | 19
| - kontaktor 25A,230 V, tripolni | kom | 2
| - zbiralka trifazna 16 mm2 | kom | 2
| - zbiralka N in PE 16 mm2 | kom | 3
| - montažna letev | kom | 1
- vrstne sponke, POK kanali, Pg uvodnice, ožičenje, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi
15 | Razdelilec SB-S1 po opisu: | kom | 1
| - ohišje za n/o montažo dim.: 100x80x15cm, komplet z kovinskimi vrati, vsem montažmim, veznim materialom, montažno ploščo | kom | 1
| - glavno stikalo 500A | kom | 1
| - protect C zaščita | kom | 4
| - zaščitna naprava na dif. tok FI 40/0,03 A | kom | 1
| - avt. varovalka karakteristike C, tripolna, 16A | kom | 5
| - avt. varovalka karakteristike C, enopolna, 6-16A | kom | 12
| - kontaktor 25A,230 V, tripolni | kom | 2
| - zbiralka trifazna 16 mm2 | kom | 2
| - zbiralka N in PE 16 mm2 | kom | 3
| - montažna letev | kom | 1
- vrstne sponke, POK kanali, Pg uvodnice, ožičenje, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi
16 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo:
| - na klimatsko napravo | kom | 2
| - na ventilator in regulator | kom | 4
| - na termostate | kom | 14
| - na strojno opremo | kom | 13
| - na SOS | kom | 6
| - na KO | kom | 2
| - na štedilnik | kom | 3
| - na tipala, termostate in PEM ter črpalke | kom | 9
| - na konvektorje | kom | 4
| - na napo | kom | 3
| - na električno ogrevanje | kom | 4
| - na električno polnilnico | kom | 1
| - na tehnološko opremo | kom | 7
| - na podpostajo-črpalke | kom | 3
| - na pralni stroj | kom | 3
| - na sušilni stroj | kom | 1
| - na kotel | kom | 1
| - na senčila | kom | 30
17 | Stalni priključek, petpolni za p/o montažo 16A, 400V | kom | 6 |  |  | ¸¸
18 | Dobava in montaža po ponudbi kot npr. Telekom Slovenije d.d. osebni telefonski alarm za pomoč na daljavo, krmilna naprava, telefonski pozivnik v bivalnemu prostoru ter telefonski pozvnik v sanitarnemu prostoru, komplet z montažnim priborom in priključitvijo | kpl | 3 |  |  | ¸¸
19 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo držal, nosilcev in mask | kg | 22 |  |  | ¸¸
20 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo) v skladu s ŠPV | kpl | 1
21 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1
22 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL |  |  |  | 0
3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Vodnik položen p/o v izol. ceveh, kabelskih policah in kabelski kanalizaciji:
| - P/F 16mm2, halogen free | m | 170
| - P/F 6mm2 | m | 276
2 | Omarica z zbiralko za glavno izenačitev potenc. GIP 1 po opisu: | kom | 2
| - tipsko ohišje PL-1 "prebil" za n/o montažo | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kom | 1
- drobni material in pribor
3 | Razdelilec za dodatno izenačitev potencialov Rip za p/o montažo kot npr. tip BS900.200 "Schrack", komplet s priborom za montažo | kom | 6
4 | Izolacijska cev fi-16 mm, položena p/o v armiranem betonu, suhomontažnih stenah, komplet z instalacijskim priborom | m | 300
5 | Izolacijska cev nadometna dekorativna, halogen free, fi-16 mm, komplet z instalacijskim priborom | m | 150
6 | Izdelava stika na cevi spuščen strop, kovinske dele z objemko in vijakom | kom | 27
7 | Izdelava stikov na kovinske podboje, kovinske ograje, vent. kanale, kabelske police, konstrukcijo spuščenega stropa in tehnološko opremo s kab. čevljem in vijakom | kom | 46
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnem razdelilcu s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 1
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v omarici šibkega toka s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 1
10 | Izdelava stika premostitve med kovinskimi masami z vodnikom NYY-J 16 mm2, l=0,5 m | kom | 35
11 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA NOTRANJE TELEKOMUNIKACIJE
Aktivna oprema ni predmet razpisa in jo naroči Investitor ločeno
1 | Kabel UTP cat 6a 4P EC kot npr. Brand-Rex, kot npr. halogen free | m | 510
2 | Patch paneli cat 6 12P UTP kot npr. Brand-Rex | kos | 2
3 | UTP priključni kabel 2xRJ45 1 m.cat 6 | kos | 14
4 | Univerzalna doza za rač. vtičnico z okvirčki-Vtičnica dvojna RJ45 cat 6a s pokrivalom -nadometna keramična kot npr. THPG | kos | 3
5 | Univerzalna za rač. vtičnico z okvirčki-Vtičnica enojna RJ45 cat 6a s pokrivalom -nadometna keramična kot npr. THPG | kos | 2
6 | Univerzalna doza za rač. vtičnico z okvirčki-Vtičnica dvojna RJ45 cat 6 s pokrivalom-podometna | kos | 2
7 | Univerzalna doza za rač. vtičnico z okvirčki-Vtičnica enojna RJ45 cat 6 s pokrivalom-podometna | kos | 2
8 | Zaključni kabel z LC/PC konektorjem SM | kos | 4
9 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 2
10 | Priključni kabel FO 2xLC 3m SM | kos | 2
11 | Izdelava telefonskega priključka na alarmno, na Wi-fi točke | kom | 6
12 | Telefonski priključek skupaj z vtičnico za modemsko povezavo | kom | 1
13 | Izolacijska cev fi-16-36 mm, položena p/o v armiranem betonu, suhomontažnih stenah, komplet z instalacijskim priborom | m | 320
| - PK 400 | m | 40
#REF! | Parapetni kanal 170x72; bel kovinski tri-prekatni s kov. pokrovom, pregrado, koleni, koti (zunanje, notranje), T komadom, spojkami in priborom za montažo-kot npr. ELBA | m | 210
14 | Izolacijska cev nadometna dekorativna, halogen free, fi-16 mm, komplet z instalacijskim priborom | m | 140
15 | Komunikacijska omara KO po opisu: | kom | 2 |  | 0
- ohišje za n/o montažo dim. švg: 600x500x400mm, komplet s steklenimi vrati, vsem montažmim, veznim materialom in električnim napajanjem za aktivno opremo kot npr Legrand (investitor določi točno mikrolokacijo)
14 | Perforirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki in maticami
| - PK 50 | m | 14
| - PK 100 | m | 12
15 | Meritve UTP CAT6 instalacije | kos | 17
16 | Meritev optične povezave - OTDR | kos | 8
17 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA NOTRANJE TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
5. STRELOVODNA INŠTALACIJA
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža objemnega slemenskega nosilnega elementa kot npr. SON02 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečnato/betonsko kritino (brez vrtanja). | kos | 65
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa kot npr. SON12 A (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno/betonsko kritino (TONDACH, BRAMAC in podobno). | kos | 52
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika kot npr. ZON04 PVC (Rf-V) za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na lesene, vnetljive stene. | kos | 54
4 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite kot npr. VZ04 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na lesene in vnetljive stene, skupaj z nosilcema. Zaščita je sestavljena iz kot. npr. 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 04. | kos | 9
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
5 | Dobava in montaža merilne sponke kot npr. KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. | kos | 9
6 | Dobava in montaža sponke kot npr. KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. | kos | 24
7 | Dobava in montaža žlebne sponke kot npr. KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. | kos | 11
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest kot npr. MŠ (Rf-V). | kos | 9
9 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika kot npr. AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | m | 192
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Dobava in montaža sponke kot npr. KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. | kos | 44
11 | Dobava in montaža sponke kot npr. KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. | kos | 28
12 | Dobava in montaža ploščatega vodnika kot npr. RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. | m | 345
13 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1
14 | Drobni material in pribor 5% | % | 5 |  | 0
| 5. STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
SKUPNI ZNESEK-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| 1. RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL |  |  |  | 0
| 3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| 4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA NOTRANJE TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
| 5. STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR): |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (EUR): |  |  |  | 0

## Mapa 3_2 tehnična zaščita
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA-TEHNIČNA ZAČITA
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, dolbljenje, kronsko vrtanje izdelava utorov z udarnim kladivom v stene obstoječega objekta in novo gradnje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1. | PROTIVLOMNI SISTEM, VIDEONADZORNI SISTEM in DOMOFONSKI KLICNI SISTEM
PROTIVLOMNI SISTEM
1 | Protivlomna centrala kot npr. MP500/8, 8 vhodov z možnostjo razširitve do 64 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 27, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 8 tipkovnic serije 500; GSM prenos je mogoč (opcijsko). Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 3) | kom | 1
| kot npr. SV 500N, slovenski modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona) | kom | 1
| kot npr. HI - CONNECT software za programiranje centrale z računalnikom. | kpl | 1
| Razširitveni modul EP 508, 8 alarmih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2 el. in 1 rele). | kpl | 1
| GSM modul IMG/500 za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom SV500N) OPOMBA: Modul je prilagojen za vgradnjo v vlomne centrale MP500/4-N, MP500/8 in MP500/16! (NI ZA MP500/4 !) | kpl | 1
| Akumulator 12V/7Ah | kos | 1
2 | Kodirna tipkovnica kot npr. KP500DV/N za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 + vokalno sporazumevanje | kom | 3
3 | Server kot npr. IT500WEB za video priklop in nadzor preko vlomne centrale. Sistem lahko tako sprejema kot odddaja posamezne ukaze. Server se lahko priklopi na več načinov, direktno na Cloud ali na Router. Web server se namesti v ohišje centrale in ne potrebuje dodatne inštalacije. Kompatibilen je s celotno serijo 500. | kpl | 1
4 | Javljalnik kot npr. DT15, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36° | kom | 16
| Nosilec za javljalnik IR 15 za javljalnik , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno | kom | 16
5 | Javljalnik optični protipožarni | kom | 7
| Nosilec za javljalnik IR 15 za javljalnik , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno | kom | 7
6 | Zunanja sirena samonapajalna z bliskavico kot npr. HPA 702LG, zaščita IP 43/IK 08, (potrebuje baterijo)12V 2,2Ah, del. tem. -25°C/+75°C, dim.:237x287x90mm | kom | 1
| Baterija 12V 2Ah za montažo v sireno | kom | 1
7 | Notranja sirena | kom | 2
| Baterija 12V 2Ah za montažo v sireno | kom | 2
8 | Kabel uvlečen v instalacijsko cev al PN cev
| LiYCY 2x0,5+4x0,22 mm2, halogen free | m | 620
| JY(St)Y 2x2x0,8 mm, halogen free, (kabel se položi tudi za morebitno prihodnjo nadgradnjo v samostojni protipožarno javljanje) | m | 310
| Ognjevarni požarni kabel E60 3x2,5 mm za sirene (kabel se položi tudi za morebitno prihodnjo nadgradnjo v samostojni protipožarno javljanje) | m | 41
9 | Izolacijska cev fi-16 mm, halogen free | m | 780
10 | Programiranje naprave, priklop, zagon in preizkus sistema, ocena | kpl | 1
11 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1
VIDEONADZORNI SISTEM
1 | Kabel UTP cat 6a 4P EC kot npr. Brand-Rex, halogen free | m | 246
2 | Izolacijska cev gibljiva fi-16 mm | m | 246
3 | Zunanja kamera IP, POE, UNV z nosilcem in namestitvijo in v ustrezni IP zaščit, kot npr. Bullet | kos | 8
4 | Switch PoE - 8 portni | kos | 1
5 | Zagon sistema in integracija v zahtevane enote za kontrolo Investitorju | kpl | 1
VIDEO IP DOMOFON
1 | Kabel UTP cat 6 4P EC kot npr. Brand-Rex, halogen free | m | 130
2 | Izolacijska cev gibljiva fi-16 mm | m | 130
3 | Video domofon z namestitvijo - vgradni kot npr. DoorBird IP video door station D2101KV | kos | 1
4 | Video domofon DoorBird notranja enota - vgradni DoorBird IP video door station D2101KV | kos | 3
5 | Kontroler za odpiranje vrat, oz. zapornice montiran v Komunikacijski omari in priključen na UPS napajanje-ups dobavi Investitor | kos | 2
6 | Zagon sistema in integracija v zahtevane enote za kontrolo Investitorju | kpl | 1
| PROTIVLOMNI SISTEM, VIDEONADZORNI SISTEM in DOMOFONSKI KLICNI SISTEM |  |  |  | 0
SKUPNI ZNESEK-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA-TEHNIČNA ZAŠČITA
| PROTIVLOMNI SISTEM, VIDEONADZORNI SISTEM in DOMOFONSKI KLICNI SISTEM |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR): |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (EUR): |  |  |  | 0

## ZU, NN, TK
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, dolbljenje, kronsko vrtanje izdelava utorov z udarnim kladivom v stene, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1. ZUNANJA UREDITEV, NN in TK PRIKLJUČEK. ZUNANJA RAZSVETLJAVA
1 | Vodnik položen delno v kab. kanalizacijo, delno pa v izol. cev z opozorilnim trakom
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 55
| - LiYcY 3x2,5 mm2 zemeljski kabel za krmiljenje zapornic | m | 35
| - NAYY-J 5x25 mm2 | m | 33
| - NAYY-J 5x16 mm2 | m | 137
| -TOSM3 1x12´zemeljski iz KO do obstoječega TELEKOM omrežja, (točen tip kabla določi Telekom Slovenije) | m | 66
2 | Svetilke komplet po opisu:
| Sz - Svetilka zunanje razsvetljave oblikovno integrirana v steber. Konstrukcija stebra iz jekla protikorozijsko zaščiten z cinkanjem površine barvan-poliesterska strukturna barva Tiger Drylac 29/80077, postopek: prašno barvanje, z integrirano montažno sponko. Montaža z 4 x M22 stebrnimi vijaki na pred pripravljen temelj. Steber je pred ožičen za priključitev svetilke Svetilka 4,5 m višine z priključno močjo do 18 watt in lumen paketom ne manjšim od 2100Lm pri 4000 K Led svetlobni izvor pripravljen za hitro izmenjavo. Napajalnik integriran sestavni del svetilke Priključna sponka preko hitro spojnega elementa, ki je pred montiran iz strani proizvajalca. Možnost menjave optike zaradi boljšega efekta osvetlitve. CE certifikat Kot na primer PARK L GEOLUX Parkline I S 18 AC 40 5 letna garancija | kpl | 2
2 | Valjanec Inoc 30x3,5 mm položen v skupni jarek s kablom (zunanja razsvetljava+dovodni NN kablovod) | m | 98
3 | Križna sponka 58x58 z antikorozijsko zaščito z "Dekordal" trakom | kom | 9
4 | Izdelava kabelske spojke na obstoječem TK omrežju z KS TOSM 72 f. | kpl | 1
5 | Vris nove kabelske kanalizacije v podzemni kataster s strani geodeta (geodetski posnetek) | kpl | 1
6 | Napajalni priključni vod NA2XY-j 5x35+1,5mm2 v dolžini 35 m položen v izolacijski cevi, komplet z priključitijvijo na PMO s pomožnim materialom | kpl | 1
7 | Priključitev obstoječega dovodnega kablovoda 70 mm2 EE omrežja Elektra pod strokovnim nadzorom Elektra | kpl | 1
7 | Izvedba ozemljitve za svetilke zunanje razsvetljave , komplet z zašito | kpl | 2
8 | Zunanja polnilnica za Električna vozila, dvojna kot npr ETREL, komplet z ustreznim temeljem po detajlu ter drobnim priborom | kpl | 1
9 | PMO | kos | 1
| - OMARICA NN TIPSKA PROSTOSTOJEČA skladna z soglasjem za priključitev ter zahtevami Arhitekta z vsem veznim montažnim materialom odcepi, elementi kabelskimi glavami… za priklop omara kot. tremi cevmmi stigma fi.110mm, komplet t betonskim temeljem in pomožnimi deli za postavitev omarice | kos | 1
| V merilnem delu omare bo vgrajeno: - 1 x števčna plošča, - 1 x števec delovne energije (direktni trifazni števec za novogradnjo po soglasju za priključitev) V priključni del omare: - 2 x stikalno varovalčna letev velikosti HVL00, - talilni vložki 3x35A - talilni vložki 3x100A - prenapetosta zaščita razred I, (odvod pro.B2R 37,5/320 3 POL NM) Uc230V, Up2kV pri In25kA, Imp. 12,5kA oblika 10/320us - zbiralčni sistem 30×5mm, - PEN zbiralka, - 2 x nosilca zbiralčnega sistema in lahko snemljivo mehansko zaščito pred neposrednim dotikom zbiralk, 1 kos cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kpl | 1
| - v. sponke, ožičenje, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja in napisne ploščice | kpl | 1
9 | Drobni material in pribor 5% | cca | 1 |  | 0
| 1. ZUNANJA UREDITEV, NN in TK PRIKLJUČEK. ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. GRADB. DELA - električne inštalacije
1 | Indetifikacija in zakoličba obstoječe tangirane infrastrukture po situaciji | kpl | 1
2 | Zakoličevanje trase NN in TK vodov, skupaj z geodetskim posnetkom izvedenega stanja za potrebe PID projektne dokumentacije | m | 132
3 | Izkop jarka v zemlji 4 in 5 (70/30 %) ktg. (dim. 0,4 x 0,8 m), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) ter zasutje z utrjevanjem ter skupaj z ustrezno sanacijo tangiranih površin v prvotno stanje - za polaganje kanalizacije | m3 | 42
4 | Dobava in montaža PE kanalizacije:
| -PE 80 mm | m | 167
| -1xPE 110 mm | m | 24
5 | Izkop gradbene jame za postavitev kabelskega jaška-PMO ter dobava jaška z LŽ pokrovom dim fi 0,8m h=0,1m komplet z odvozom odvečnega materiala na ustrezno deponijo in izdelava posteljice z AB za postavitev kabelskega jaška | kpl | 1
6 | Izkop gradbene jame za postavitev kabelskega jaška-Električna vozila ter dobava jaška z LŽ pokrovom dim fi 0,4m h=0,8m komplet z odvozom odvečnega materiala na ustrezno deponijo in izdelava posteljice z AB za postavitev kabelskega jaška | kpl | 1
7 | Izkop gradbene jame in postavitev temelja svetilke za drog 4 m dim fi.50cm in globine 100cm dobava betonske cevi komplet z uvodnimi stigma cevmi in sidernimi vijaki iz zalitje z betonom C25/30 | kom | 2
7 | Dobava in položitev opozorilnega traku nad kablom oz. kabelsko kanalizacijo | m1 | 135
8 | Zasip jarkov z zemljo iz izkopa v plasteh po 20 cm z nabijanjem (obračun v zbitem stanju). | m3 | 34
9 | Izdelava posteljice za kabelsko kanalizacijo 0,2x0,4m z s finim peskom 0-4mm z utrjevanjem | m3 | 8
10 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije (obračun v raščenem stanju) | m3 | 8
11 | Priprava in izdelava preboja za NN in TK omrežje v objekt s cevmi 4x PE 80 mm in 1x110 mm, komplet z ustreznim tesnenjem-hidroizolacijo ter vdorom vode po samih ceveh po končanem polaganju kablovodov | kpl | 1
12 | Drobni material in pribor | cca | 1 |  | 0
| 2. GRADB. DELA - električne inštalacije |  |  |  | 0
SKUPNI ZNESEK-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA-ZUNANJA UREDITEV, NN in TK PRIKLJUČEK
| 1. ZUNANJA UREDITEV, NN in TK PRIKLJUČEK. ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 2. GRADB. DELA - električne inštalacije |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR): |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (EUR): |  |  |  | 0